## C级区 (2)
功能间 | 设备名称 | 数量 | 设备编号 | 设备型号 | 厂家 | 插座 | 功率(KW) | 备注
污物清洗、灭菌 | 全自动洗衣机 | 1 | XW001 | XQB100-108 | 青岛海尔滚筒洗衣机有限公司
污物清洗、灭菌 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | XW002 | BJPX-HGZ88 | 山东博科科学仪器有限公司
污物清洗、灭菌 | BKQ-B50 II型立式压力蒸汽灭菌器 | 1 | XW003 | BKQ-B5011 | 山东博科消毒设备有限公司
污物清洗、灭菌 | BKQ-B50 II型立式压力蒸汽灭菌器 | 1 | XW004 | YXQ-LS-75SⅡ | 山东博科消毒设备有限公司
一更 | 干手器 | 1 | XW005 | 81007 | 温州奥莎卫浴制品有限公司
缓冲间 | 自动杀菌净手器 | 1 | XW006 | 白A3000 | 温州奥莎卫浴制品有限公司
细胞培养（自动） | CO2 INCUBATOR/二氧化碳培养箱 | 1 | XW007 | HF240(HT) | 上海力申科学仪器有限公司 | DL1-6 | 0.75
细胞培养（自动） | CO2 INCUBATOR/二氧化碳培养箱 | 1 | XW008 | HF240(HT) | 上海力申科学仪器有限公司 | DL1-6 | 0.75
细胞培养（自动） | CO2 INCUBATOR/二氧化碳培养箱 | 1 | XW009 | HF240(HT) | 上海力申科学仪器有限公司 | DL1-6 | 0.75
细胞培养（自动） | CO2 INCUBATOR/二氧化碳培养箱 | 1 | XW010 | HF240(HT) | 上海力申科学仪器有限公司 | DL1-6 | 0.75
细胞培养（自动） | CO2 INCUBATOR/二氧化碳培养箱 | 1 | XW011 | HF240(HT) | 上海力申科学仪器有限公司 | DL1-6 | 0.75
细胞培养（自动） | CO2 INCUBATOR/二氧化碳培养箱 | 1 | XW012 | HF240(HT) | 上海力申科学仪器有限公司 | DL1-6 | 0.75
细胞培养（自动） | 全自动细胞制备系统 | 1 | XW013 | / | 济南创泽生物医药科技有限公司 | DL1-6 | 20
细胞分离 | 蜂巢自动化培养系统 | 1 | XW014 | CZ-ABCS | 济南创泽生物医药科技有限公司 |  | 3.5
细胞分离 | 生物安全柜（单人） | 1 | XW015 | BSC-1100IIA2-X | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | DL-7 | 0.275
细胞分离 | 低速冷冻离心机 | 1 | XW016 | L53R | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | DP-14 | 1.6
细胞分离 | 电子天平 | 1 | XW017 | YP10002 | 杭州旌斐仪器科技有限公司
细胞分离 | 全自动细胞荧光分析仪 | 1 | XW018 | CZ-CBL-A3 | 济南创泽生物医药科技有限公司
细胞分离 | 倒置显微镜（含相机） | 1 | XW019 | XD-202 | 南京江南永新光学有限公司
细胞分离 | 全自动血液细胞分析仪 | 1 | XW020 | DF52CRP | 深圳市帝迈生物技术有限公司
细胞分离 | 血袋离心机 | 1 | XW043
细胞培养 | 全自动细胞复苏仪 | 1 | XW021 | CZ-CR5A | 济南创泽生物医药科技有限公司
细胞培养 | 生物安全柜（单人） | 1 | XW022 | BSC-1100IIA2-X | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | DL1-8 | 0.275
细胞培养 | 二氧化碳培养箱 | 1 | XW023 | CZ-F240 | 济南创泽生物医药科技有限公司 | DP-10 | 0.7
细胞培养 | 二氧化碳培养箱 | 1 | XW024 | CZ-F240 | 济南创泽生物医药科技有限公司 | DP-10 | 0.7
细胞培养 | 数显恒温水浴锅 | 1 | XW025 | HH-6 | 国华（常州）仪器制造有限公司 | DL1-8
细胞培养 | 低速台式离心机 | 1 | XW026 | LT53 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | DL1-8 | 0.4
细胞培养 | 倒置显微镜（含相机） | 1 | XW027 | XD-202 | 南京江南永新光学有限公司
细胞样本库 | 程序降温仪 | 1 | XW028 | CX-17 | 济南创泽生物医药科技有限公司
细胞样本库 | 医用低温保存箱 | 1 | XW029 | BDF-86V348 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | DP-6 | 7.725
细胞样本库 | 不锈钢大口径液氮生物容器 | 1 | XW030 |  | 济南创泽生物医药科技有限公司 | DL-10
细胞样本库 | 智能存储系统 | 1 |  |  | 济南创泽生物医药科技有限公司 | DL-10
细胞样本库 | 智能存储系统 | 1 |  |  | 济南创泽生物医药科技有限公司 | DL-10
物料暂存间 | 医用低温保存箱 | 1 | XW031 | BDF-25H226 | 济南鑫贝西生物技术有限公司
物料暂存间 | 医用冷藏箱 | 1 | XW032 | BPR-5V298 | 济南鑫贝西生物技术有限公司
物料暂存间 | 医用冷藏箱 | 1 | XW033 | BPR-5V298 | 济南鑫贝西生物技术有限公司
物料暂存间 | 医用冷藏箱 | 1 | XW034 | BPR-5V298 | 济南鑫贝西生物技术有限公司
样本接收间 | 消毒柜 | 1 | XW035 | / | 泰州市金鑫医疗器械有限公司 | DP-11
内包间 | GZR-III型高频热合机 | 1 | XW036 | GZR-III | 苏州市医用仪器厂
质控区 | 超净工作台 | 1 | XW037 | BBS-SDC | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | DP-9 | 0.09
质控区 | 医用冷藏箱 | 1 | XW038 | BPR5V29825250250C | 济南鑫贝西生物技术有限公司
质控区 | 医用荧光定量PCR仪 | 1 | XW039 | Archimed X4 | 鲲鹏（徐州）科学仪器有限公司
质控区 | 生化培养箱 | 1 | XW040 |  | 济南鑫贝西生物技术有限公司
质控区 | 酶联免疫分析仪 | 1 | XW041 | BK-EL10A | 山东博冠生物技术有限公司
质控区 | 流式细胞仪 | 1 | XW042 | BeamCyte-1026M | 常州必达科生物科技有限公司 | DP-8
闲置设备 | 光学显微镜 | 1 |  | XSP-BM-20-K | 上海彼爱姆光学仪器
闲置设备 | 电泳仪 | 1 |  | JY300C | 君意东方电泳设备
闲置设备 | 电泳槽 | 1 |  | JY-SPCT | 君意优品生物
闲置设备 | 全自动微生物培养检测仪 | 1 |  | LABSTAR 60 | 山东鑫科生物
闲置设备 | 凝胶成像系统 | 1 |  | OI 500 | 广州光仪生物
闲置设备 | 恒温振荡器 | 1 |  | SHA-C双数显
闲置设备 | GZR-III型高频热合机 | 1 |  | GZR-III | 苏州市医用仪器厂