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	造血干细胞制备标准操作记录
	文件编码：SOP-CC-002-E01

	
	
	版 本 号：01



	工序：造血干细胞制备标准操作记录
	记录编号
	

	细胞批号
	
	日期
	

	仪器
设备
	电子天平：XW017  其他       
高频热合仪：XW036  其他       
低温离心机：其他       

	造血干细胞富集标准操作记录
	1. 样本来源：接收的脐血物料编码_________________。采集时间：24h内；超过24h；入库编码：___________；
2. 脐血放入低温离心机的转子内，并用隔板固定住脐血袋。
3. 把装有脐血血袋的转子进行称重 _____ g，加入HES _____ mL，选择  去红去浆 / 只去浆  程序进行操作；
4. 进行配平，对称放入离心机。
5. 脐血袋第一次离心420rmp，5min，
6. 离心结束后用分浆夹在白细胞层下1cm处夹紧，进行分浆。
7. 脐血袋第二次离心1500rmp，5min。
8. 离心结束后用分浆夹在白细胞层下1cm处夹紧，让转移袋的一部分血浆回流后再进行分浆。
9. 脐血袋第三次离心1500rmp，5min。
10. 离心结束后分浆夹在转移袋白细胞层上1cm处夹紧，进行分浆。在血浆全部流至导管后关闭血袋导管上的夹子。
11. 热合仪热合导管，分开采血袋与转移袋。






	采血袋后续操作
	

	转移袋后续操作
	

	后续操作记录编号
	

	清场
	未使用完试剂是否放入指定位置
	是   否

	
	废液是否进行收集处理
	是   否

	
	是否清洁、消毒操作间
	是   否
	是否清洁、消毒仪器
	是   否

	备注
	

	操作人/日期：
	复核人/日期：
	主管/日期：
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