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	外周PBMC分离操作记录
	文件编码：SOP-SC-011-E01

	
	
	版 本 号：01



	工序：外周血PBMC分离
	记录编号
	

	细胞批号
	
	日期
	

	试剂
	名称
	生产厂家
	批号
	使用数量

	
	外周血
	/
	
	

	
	生理盐水
	
	
	

	
	淋巴细胞分离液
	
	
	

	仪器
设备
	生物安全柜：XW015  XW022   其他       
离 心 机：XW016  XW026    其他       

	外周血PBMC分离
	1. 样本来源：接收的外周血物料编码_________________。采集时间：24h内；超过24h；入库编码：___________；
2. 紫外灯照射30min；
3. 血液总量____mL，分成____个50mL离心管进行处理；
4. 使用离心机（XW016/XW026）650·g，5 min，升9降9，结束后收集上清，56℃水浴30min，使用离心机（XW016/XW026）3000·g，10 min，取上清-20℃保存。
5. 用生理盐水将下层溶液补至50mL；
6. 铺血：将混匀并稀释的外周血缓慢并小心地加到提前准备好的______mL，____管分离液中。
7. 离心机（XW016/XW026）1200·g，25 min，升6降2；
8. 取离心后的中间白膜层_____mL，加生理盐水定容至50mL，颠倒混匀，离心机（XW016/XW026）930·g，10 min，升9降9；
9. 弃去上清，细胞合管，生理盐水重悬细胞，定容50mL，混匀后计数_______*108个，离心机（XW016/XW026）720·g，8 min，升9降9；
10. 弃去上清，生理盐水容50mL，离心机（XW016/XW026）720·g，8 min，升9降9；
11. 离心结束后消毒离心管，放入生物安全柜中，根据需求进行冻存或细胞培养。
12. 对应细胞培养编号为：_________________________；对应细胞冻存编号为：_________________________。

	细胞后续培养用途
	

	后续培养编号
	

	清场
	未使用完试剂是否放入指定位置
	是   否

	
	废液是否进行收集处理
	是   否

	
	是否清洁、消毒操作间
	是   否
	是否清洁、消毒生物安全柜与移液枪
	是   否

	备注
	

	操作人/日期：
	复核人/日期：
	主管/日期：
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